江西省人民医院湘雅院区污水处理新增设备清单预算

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 单 价 （元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式泵（自吸泵） | Q=60m3/h,H=10m,N=7.5kw, 三相,380V,50Hz,电机防护等级:IP54,绝缘防护等级:F级 | 2 |  |  |
| 2 | 离心式泵（反洗泵） | Q=50m3/h,H=28m,N=7.5kw,三相,380V,50Hz,电机防护等级:IP68,绝缘防护等级:F级 | 1 |  |  |
| 3 | 潜污泵（污泥池提升泵） | Q=10m3/h,H=15m,N=2.2kw,三相,380V,50Hz,电机防护等级:IP68,绝缘防护等级:F级 | 1 |  |  |
| 4 | 潜水泵（污泥回流潜污泵） | Q=30m3/h;H=15m,N=3.0kw,三相,380V,50Hz,电机防护等级:IP68,绝缘防护等级:F级 | 2 |  |  |
| 5 | 其他风机（曝气风机） | Q=20.0m3/min,P=44.1KPa,N=30kW,三相,380V,50Hz,电机防护等级:IP68,绝缘防护等级:F级,配套进出口消音器等 | 1 |  |  |
| 6 | 离心式泵（化学清洗水泵(衬四氟)） | :Q=36m3/h,H=28m,N=3kw,三相,380V,50Hz,电机防护等级:IP68,绝缘防护等级:F级 | 1 |  |  |
| 7 | 曝气系统（氧化池微孔膜曝气系统） | UPVC φ215 | 1 |  |  |
| 8 | 填料支架（氧化池） |  | 1 |  |  |
| 9 | 填料（氧化池填料） | 规格:φ120-60 | 100 |  |  |
| 10 | MBR膜组件 | 型号:TM-EPVDF-Ⅱ-20(包埋内衬加强) | 3 |  |  |
| 11 | 流量仪表（MBR池浮子流量计） | 规格:0-60m3/h | 2 |  |  |
| 12 | 流量仪表（MBR池压力表） | 规格:-0.1MPa～0.4MPa | 2 |  |  |
| 13 | 混合装置（消毒池药水混合装置） |  | 1 |  |  |
| 14 | 物位检测仪表（超声液位计） | 型号:LPF | 1 |  |  |
| 15 | 低压碳钢管（无缝钢管） |  | 1 |  |  |
| 16 | 低压塑料管（PVC工业管） |  | 1 |  |  |
| 17 | 低压碳钢管件 |  | 1 |  |  |
| 18 | 低压塑料管件 |  | 1 |  |  |
| 19 | 管道刷油 |  | 1 |  |  |
| 20 | 污水处理控制系统 |  | 1 |  |  |
| 21 | 铜芯电力电缆 |  | 1 |  |  |
| 22 | 污水站绿化带便道 |  | 1 |  |  |
| 23 | 制作安装 |  | 1 |  |  |
| 24 | 电气调试 |  | 1 |  |  |
| 合计：大写：人民币 元 小写：¥ |  |  |  |  |  |