## Sheet1
项次 | 产品名称 | 品牌 | 规格
1 | 65AH蓄电池 | 维谛 | 标称电压：12 V；额定容量：65Ah（C10）； 最大放电电流：1200A (5s)； 内阻：约3.6 mΩ； 适用温度范围：-15～50℃； 额定运行温度：25±3℃； 浮充电压：13.38 V～13.80V@ 25℃；正极活性物质采用4BS成核技术和高温高湿固化工艺，提高蓄电池循环寿命
2 | UPS链接线缆 | 6平方 | 机柜内部所有线路更换
3 | UPS 电池拆装费 |  | 根据现场要求拆装/不影响设备的正常工作
4 | UPS 电安装费 |  | 现场按要求；/包测试